附件一：工程量清单

| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A墙面工程 |  |  |  |
| 1 | 入口展标处定制阻燃高清宣绒布喷绘 | 1.名称:定制高清宣绒布喷绘 2.部位:造型墙面。 3.面层材料品种、规格、颜色:高密度宣绒布面高清喷绘0.31mm厚，像素：150DIP 4.施工要求:版面内容排版制作,专用高密度宣绒布，专用进口高清机器喷绘，安装墙面需彻底打磨平整，进口胶水和墙纸粉按比例调配均匀涂抹，现场工艺美工师负责安装 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 9 |
| 2 | 入口展标立体字 | 1.名称:中国先锋艺术鲁迅与版画展 2.规格: 中国：300x300mm 先锋艺术:150x150mm 鲁迅与版画展:250x250mm 3.镌字材料品种、颜色；亚克力烤漆。 | 个 | 12 |
| 3 | 前言处定制阻燃高清宣绒布喷绘 | 1.名称:定制高清宣绒布喷绘 2.部位:造型墙面。2800x3500mm 3.面层材料品种、规格、颜色:高密度宣绒布面高清喷绘0.31mm厚，像素：150DIP 4.施工要求:版面内容排版制作,专用高密度宣绒布，专用进口高清机器喷绘，安装墙面需彻底打磨平整，进口胶水和墙纸粉按比例调配均匀涂抹，现场工艺美工师负责安装 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 9.8 |
| 4 | 前言、结语立体字 | 1.名称:前言 2.规格: 前言结语：150x150mm 3.镌字材料品种、颜色；亚克力烤漆。 | 个 | 4 |
| 5 | 前言凸出木结构展墙造型 | 1.名称：序厅凸出木结构展墙造型 2.龙骨材料种类、规格、中距:木结构加固龙骨；3200x2960x100mm 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃夹板造型； 4.施工要求：内木加固龙骨基础，巨大雕刻造型，两面封9mm难燃夹板，凹凸造型处理 ； 5.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求； | m2 | 12 |
| 6 | 第一部分立体字 | 1.名称:第一部分 2.规格: 第一部分：100x100mm 3.镌字材料品种、颜色；亚克力烤漆。 | 个 | 4 |
| 7 | 第一部分定制阻燃高清宣绒布喷绘 | 1.名称:定制高清宣绒布喷绘 2.部位:造型墙面。 3.面层材料品种、规格、颜色:高密度宣绒布面高清喷绘0.31mm厚，像素：150DIP 4.施工要求:版面内容排版制作,专用高密度宣绒布，专用进口高清机器喷绘，安装墙面需彻底打磨平整，进口胶水和墙纸粉按比例调配均匀涂抹，现场工艺美工师负责安装 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 80 |
| 8 | 第一部分展柜木结构背板包防火布造型 | 1.龙骨材料种类、规格、中距:内加固木龙骨基础 2.面层材料种类:9MM难燃夹板基础，包防火处理布，现场安装 | m2 | 10 |
| 9 | 第一部分柜内定制木结构积木展台 | 1.名称:第一部分定制斜面木结构展台； 2.龙骨材料种类、规格、中距:木结构加固龙骨；黄色斜面积木定制3个，560x460x600mm。蓝色积木定制1个，2000x600x60mm 3.基层材料种类、规格:9mm厚阻燃夹板造型基层； 4.面层材料品种、规格、颜色:5mm厚阻燃夹板造型； 5.施工要求:内部15mm难燃夹板龙骨做加固处理，确保符合博物馆建筑的安全要求。面部双面盖9mm难燃夹板，并做表面平整处理，符合博物馆的美观要求，包防火处理布，现场安装； 6.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求（按见光面算）。 | 个 | 4 |
| 10 | 第一部分定制半透明挂帘喷绘3块，1000x600mm | 1.名称:第一部分透明挂帘造型 2.面层材料种类:半透明吊帘喷绘。按见光面算。 | 块 | 3 |
| 11 | 第一部分凸出木结构部首展墙造型 900x2960x100 mm | 1.名称：第一部分凸出木结构部首展墙造型 2.龙骨材料种类、规格、中距:木结构加固龙骨；900x2960x100mm 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃夹板造型； 4.施工要求：内木加固龙骨基础，巨大雕刻造型，两面封9mm难燃夹板，凹凸造型处理 ； 5.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求； | 个 | 1 |
| 12 | 第二部分立体字 | 1.名称:第二部分 2.规格: 第二部分：100x100mm 3.镌字材料品种、颜色；亚克力烤漆。 | 个 | 4 |
| 13 | 第二部分定制阻燃高清宣绒布喷绘 | 1.名称:定制高清宣绒布喷绘 2.部位:造型墙面。 3.面层材料品种、规格、颜色:高密度宣绒布面高清喷绘0.31mm厚，像素：150DIP 4.施工要求:版面内容排版制作,专用高密度宣绒布，专用进口高清机器喷绘，安装墙面需彻底打磨平整，进口胶水和墙纸粉按比例调配均匀涂抹，现场工艺美工师负责安装 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 80 |
| 14 | 第二部分凸出木结构部首展墙造型 900x2960x100 mm | 1.名称：第二部分凸出木结构部首展墙造型 2.龙骨材料种类、规格、中距:木结构加固龙骨；900x2960x100mm 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃夹板造型； 4.施工要求：内木加固龙骨基础，巨大雕刻造型，两面封9mm难燃夹板，凹凸造型处理 ； 5.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求； | 个 | 1 |
| 15 | 第三部分立体字 | 1.名称:第三部分 2.规格: 第三部分：100x100mm 3.镌字材料品种、颜色；亚克力烤漆。 | 个 | 4 |
| 16 | 第三部分定制阻燃高清宣绒布喷绘 | 1.名称:定制高清宣绒布喷绘 2.部位:造型墙面。 3.面层材料品种、规格、颜色:高密度宣绒布面高清喷绘0.31mm厚，像素：150DIP 4.施工要求:版面内容排版制作,专用高密度宣绒布，专用进口高清机器喷绘，安装墙面需彻底打磨平整，进口胶水和墙纸粉按比例调配均匀涂抹，现场工艺美工师负责安装 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 88 |
| 17 | 第三部分凸出木结构部首展墙造型 900x2960x100 mm | 1.名称：第二部分凸出木结构部首展墙造型 2.龙骨材料种类、规格、中距:木结构加固龙骨；900x2960x100mm 3.面层材料品种、规格、颜色：12mm厚阻燃夹板造型； 4.施工要求：内木加固龙骨基础，巨大雕刻造型，两面封9mm难燃夹板，凹凸造型处理 ； 5.其他：综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求； | 个 | 1 |
| 18 | 安迪板直喷 | 1.名称:安迪板直喷 2.部位:造型墙面。 3.面层材料品种、规格、颜色:安迪板直喷，像素：150DIP，15厘安迪板直喷 4.施工要求:阻燃安迪板 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 8 |
| 19 | 安迪板展品说明牌 | 1.名称:安迪板直喷 2.部位:造型墙面。 3.面层材料品种、规格、颜色:安迪板直喷，像素：150DIP，5mm黑底安迪板直喷。 规格：60x250mm 4.施工要求:阻燃安迪板 5.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 个 | 160 |
| 20 | 展厅墙面油底漆面 | 1.部位:墙面 2.刮腻子遍数:刮水性腻子二遍 3.油漆品种、刷漆遍数:三遍环保乳胶漆底漆 4.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 50 |
| 21 | 展厅墙面油面漆面 | 1.部位:墙面 2.油漆品种、刷漆遍数:环保乳胶漆两遍 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | m2 | 50 |
| 22 | 现场墙面挂画、展板及其它设备安装 | 1.现场墙面挂画、展板及其它设备安装，包工安装 2.其他:计价暂按按每个工日5位工人，具体以实际施工为准 | 工日 | 10 |
| 23 | B强电照明工程 |  |  |  |
| 24 | 配管 | 1.名称:电气配管 2.材质:镀锌铁管 3.规格:DN20mm 4.配置形式:综合考虑 5.施工要求:工程量按实际施工需要 | m | 10 |
| 25 | 配线 | 1.名称:电气配线 2.配线形式:管内穿线 3.型号:ZR-BVV-2.5mm2 4.材质:铜芯 5.施工要求:工程量按实际施工需要 | m | 15 |
| 26 | 插座 | 1.名称：普通二三级插座； 2.材质：塑料； 3.规格：10A 250V； 4.安装方式：暗敷； 5.说明：含86型接线盒； | 个 | 8 |
| 27 | 导轨及导轨灯移位（射灯甲供） | 1.名称:导轨及导轨灯移位（射灯甲供） 2.类型:完成本清单一切工作内容 3.其他:计价暂按按每个工日2位工人，具体以实际施工为准 | 项 | 1 |
| 28 | 撤展费 | 1.名称:撤展费 2.范围:面积100㎡ 3.其他:综合考虑完成该工艺的所有施工内容，详见用户需求书、施工图纸及相关规范，满足设计规范及用户需求 | 人工 | 10 |
| 29 | 卫生清洁费 | 1.由专业人员清理施工现场杂物，清理施工过程中产生的天花、墙面、家俬漆面的污染物、灰尘等，按建筑面积计算 | m2 | 100 |
| 30 | 垃圾清运费 | 1.废弃料品种:垃圾清运费等 2.运距:20km | m2 | 100 |
| 31 | C措施项目 |  |  |  |
| 32 | 材料运输费 | 1.运输条件或方式:人工从展厅二次转运至施工场地 | m2 | 100 |
| 33 | 已完工程及设备保护 | 1.保护部位:原有地面 2.保护材料:编织布加棉 | m2 | 100 |
| 34 | 税费 |  | 项 | 1 |
|  | 总合计： |  |  |  |