广东省博物馆洗手间排风机维修项目公开比选文件
项目简介

我馆洗手间排风机运行时间已超过15年，设备老化、排风无力等问题日益凸显，亟需对全馆11台柜式离心排风机进行维修更换。
项目工期及限价

项目工期：30个工作日。
项目限价：183000元。
项目内容

广东省博物馆洗手间排风机维修项目，主要内容为卫生间柜式离心排风机维修更换。具体更换项目及内容如下：

	柜式离心排风机明细表（共11套）

3相  380VAC  50HZ  

	序号
	风量（m³/H）
	H（Pa）
	功率（KW）
	数量
	单位
	备注

	1
	7000
	200
	2.2
	1
	台
	座地

	2
	8100
	250
	2.2
	1
	台
	座地

	3
	1400
	140
	0.55
	1
	台
	座地

	4
	5000
	260
	1.5
	1
	台
	吊装

	5
	2200
	220
	0.75
	1
	台
	吊装

	6
	1900
	200
	0.55
	1
	台
	吊装

	7
	2000
	400
	0.75
	1
	台
	吊装

	8
	4000
	200
	0.75
	3
	台
	吊装

	9
	5000
	200
	1.1
	1
	台
	吊装


工作要求

4.1安装要求

拆卸旧排风机，并搬运至指定的存放点；

对连接排风机的软连接等关联配件进行更新；
排风机功率≥1KW的，噪音不大于66db,排风机功率<1KW的，噪音不大于63db；
安装人员具备高空作业资质及机电安装资质；
施工安全、施工保护措施、调试；
排风机品牌需获得CCC、ISO认证。
4.2验收要求

采购人将依据采购合同约定的验收方案、技术标准和时限，对成交供应商提交的评估检测工作成果组织验收，并出具正式的验收意见。

若采购人需变更评施工的内容、范围或工作量，将提前向成交供应商发出书面变更通知。

4.3付款方式

该项目付款方式为：合同生效后三个工作日内，中标施工方按照合同金额的3%向采购方支付合同履约保证金；维修项目完工后，此履约保证金转作质保金，在两年质保期满后五个工作日内，承接工程的施工方充分履行了保修义务的前提下，采购方将质保金无息退还施工方。

预付款：合同生效后五个工作日内，采购方向施工方支付合同总金额的30%作为工程预付款。

尾款：本工程项目竣工并经采购方验收合格，由采购方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，采购方按最终审核价支付剩余工程款，付款前施工单位需提供等额有效的增值税普通发票。

以上付款时间为甲方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续时间。因甲方的资金属于财政资金，如因财政资金划拨不及时、不足额、不到位造成付款期延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，但甲方应当及时向乙方进行告知。
五、投标人须知

5.1报价人提交材料

（一）资格性审查相关文件

（二）报价单

（三）真实性承诺函

（四）企业资质

（五）相关业绩

（六）项目实施方案和质量保障方案

（七）其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。

5.2评分标准
评分标准
	序号
	评审项目
	评审内容
	分值

	1
	企业资质
	根据投标产品生产制造商资质进行评审：

1、具有高新企业认证证书； 

2、具有环境管理体系认证证书（ISO14001）；

3、具有职业健康安全管理体系认证证书（ISO45001）；

以上每满足一项得5分，满分15分。
	15

	2
	同类项目业绩
	根据供应商提供的同类项目业绩进行评审：

须提供2022年1月1日以来同类项目业绩（同类项目业绩包括但不限于风机、空调采购及安装服务）。每提供一项得5分，最高得20分。

注：1、供应商须提供合同复印件（含签订合同双方的单位名称、合同项目名称、签订合同双方的落款盖章、签订日期的关键页）作为同类业绩证明资料。不提供或资料不全不得分。2、同一客户或同一项目提供多项同类项目业绩的，按一项计算。
	20

	3
	项目实施方案
	实施方案包括但不限于以下内容：项目组织方案、检测方案、时间进度计划

（1）实施方案详尽可行，内容条理清晰、具有针对性，能完全有效保障本项目的实施，完全满足或优于采购需求的，得30分；

（2）实施方案较详尽可行，内容条理较清晰、较具有针对性，能较有效保障本项目的实施，基本满足采购需求的，得15分；

（3）实施方案不够详尽可行，内容条理不清晰，没有针对性，不能有效保障本项目的实施，不能满足采购需求的，得1分；

（4）不提供不得分。
	30

	4
	售后服务
	针对报价人提交的售后服务方案进行评价：

售后服务方案完整，优于用户需求，横向比较最优得25分；

有售后服务方案，满足用户需求，横向比较次之得15分；

有售后服务方案，基本满足用户需求，横向比较最次得1分；

没售后服务方案不得分。
	25

	5
	价格评分
	价格采用低价优先法计算，即满足招标需求且投标价格最低的投标价为评标基准价，其价格为满分，其他投标人的价格统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准/投标报价）×100×权重
	10

	合计
	100


附件一
 
承诺函
 
本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《广东省博物馆洗手间排风机维修项目》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
 
承诺人:         
2026年    月    日

附件二：

广东省博物馆洗手间排风机维修合同
甲方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） 
乙方：          
此合同由甲、乙双方友好协商共同制定，双方同意按下列规定执行。

第一条：服务内容：

工程内容：
	柜式离心排风机明细表（共11套）

3相  380VAC  50HZ  

	序号
	风量（m³/H）
	H（Pa）
	功率（KW）
	数量
	单位
	备注

	1
	7000
	200
	2.2
	1
	台
	座地

	2
	8100
	250
	2.2
	1
	台
	座地

	3
	1400
	140
	0.55
	1
	台
	座地

	4
	5000
	260
	1.5
	1
	台
	吊装

	5
	2200
	220
	0.75
	1
	台
	吊装

	6
	1900
	200
	0.55
	1
	台
	吊装

	7
	2000
	400
	0.75
	1
	台
	吊装

	8
	4000
	200
	0.75
	3
	台
	吊装

	9
	5000
	200
	1.1
	1
	台
	吊装


工程地址（邮编）：广州市天河区珠江东路2号      
完工时间：订单生效之日起30个工作日内
以上包含增值税普通发票以及运费。
第二条：付款方式：

该项目付款方式为：合同生效后三个工作日内，中标施工方按照合同金额的3%向采购方支付合同履约保证金；维修项目完工后，此履约保证金转作质保金，在两年质保期满后五个工作日内，承接工程的施工方充分履行了保修义务的前提下，采购方将质保金无息退还施工方。

预付款：合同生效后五个工作日内，采购方向施工方支付合同总金额的30%作为工程预付款。

尾款：本工程项目竣工并经采购方验收合格，由采购方指定的第三方审价公司根据实际工程量进行最终造价审核，采购方按最终审核价支付剩余工程款，付款前施工单位需提供等额有效的增值税普通发票。

以上付款时间为甲方按照国库集中支付的有关规定办理款项支付手续时间。因甲方的资金属于财政资金，如因财政资金划拨不及时、不足额、不到位造成付款期延迟的，甲方不承担延迟付款的违约责任，但甲方应当及时向乙方进行告知。

开票信息

甲方：

单位名称：  广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） 
纳税人识别号：  1244 0000 4558 5974 3C      

地址：   广州市天河区珠江东路2号    

开户行：中信银行广州天河支行
账号：7443 2001 8260 0079 811    

乙方：

单位名称：
纳税人识别号：

地址：

开户行：
账号：

第三条：保修范围：

乙方提供的设备自送货至省博物馆签收之日起质保期为2年。

非货物本身质量原因所引起的损坏，不予保修。

第四条：合同生效：

合同经双方代表签字盖章，且合同规定的货款汇到乙方指定帐户后，合同生效（传真件有效）。

本合同如有任何修改或补充，均须双方签署并视作合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第五条  解决合同纠纷的方式
在履行本合同的过程中发生争议，双方当事人和解或调解不成的，双方约定向甲方住所地有管辖权的人民法院起诉。

第六条  其它
1、本合同自双方签字、盖章之日起生效，本合同一式 4 份，双方各执 2 份。

2、本合同自甲、乙双方代表签字并盖章之日起生效，至双方履行完合同规定的义务和责任时终止。

3、合同中未尽事宜，双方友好协商解决。
（以下无正文）

	甲方:（盖章）

广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）


	乙方:（盖章） 



	签署日期:  
	签署日期：


