广东省博物馆2026年灭火器材更换项目

公开比价文件

项目介绍
馆内目前配备的手提式以及推车式干粉灭火器、推车式二氧化碳灭火器、手提式以及推车式水基型灭火器即将到期，为确保博物馆各类灭火器保持在有效期内，符合消防相关管理规定，需更换5公斤手提式干粉灭火器1720个、30公斤推车式干粉灭火器23台、24公斤推车式二氧化碳灭火器6台、6升手提式水基型灭火器40个、25升推车式水基型灭火器12台；
馆内公共区域的部分灭火器箱存在塑胶玻璃面板破损、发黄、灭火器箱支撑脚锈蚀损坏；五层厨房内的灭火毯由于放置时间长及现场环境影响，出现不同程度的破损。为确保馆内灭火器箱的完整性，保障灭火毯灭火效果，现需更换灭火器箱15个和灭火毯6套。
项目服务周期及限价

交付时间要求：合同签订后10个工作日内。

限价195000.00元。
项目内容

本项目包含免费送货上门，以及把馆内各楼层室内消火栓和灭火器箱内已到期的灭火器进行更换，同时把更换下来已到期的灭火器放置指定位置，堆放整齐、不影响疏散通道；更换灭火器期间不能破坏现场文物及设施设备，轻拿轻放，不能影响到馆参观游客体验。

	广东省博物馆灭火器材更换清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注/品牌
	规格型号

	1
	手提式干粉灭火器
	个
	1720
	
	MF/ABCE5

	2
	手提式水基型灭火器
	个
	40
	
	MSZ/6

	3
	推车式干粉灭火器
	台
	23
	
	MFT/ABCE30

	4
	推车式二氧化碳灭火器
	台
	6
	
	MTT/24

	5
	推车式水基型灭火器
	台
	12
	
	MSTZ/25

	6
	灭火器箱
	个
	15
	
	37cm*21cm*87cm

	7
	灭火毯
	套
	6
	
	1.5m*1.5m


更换清单

重要提示：投标完全响应要求
本项目招标文件所列之全部商务、技术、服务要求及参数条款，投标人必须逐条、逐项做出完全响应。

投标人须在其投标文件中提供《技术规格偏离表》，对所有条款进行一一对应答复。所有条款须明确标注无偏离，未响应、负偏离或关键条款不满足，按无效投标处理。

技术功能需求表：
	序号
	技术功能
	功能需求描述

	1
	通用要求    
	产品须符合GB4351-2023、GB8109-2023等现行国家标准，具有3C认证、出厂合格证、检验报告

	2
	灭火器生产日期
	送达的灭火器生产日期不能早于送货当天日期30天

	3
	标识
	瓶体清晰标注型号、规格、灭火级别、净含量、生产日期、使用方法、生产厂家、防伪码

	4
	压力
	出厂压力正常、指针处于绿色区域

	5
	5KG手提式干粉灭火器
	规格：MF/ABCE5 表面光滑平整、筒体无刮痕、锈蚀、裂纹、凹陷、焊缝完好，胶管无裂纹、鼓包、老化变硬

	6
	30KG推车式干粉灭火器
	规格：MFT/ABCE30 车轮/轮轴完好、转动顺畅、无松动、不自行滑动

	7
	24KG推车式二氧化碳灭火器
	规格：MTT/24  车轮/轮轴完好、转动顺畅、无松动、不自行滑动

	8
	6L手提式水基型灭火器
	规格：MSZ/6  表面光滑平整、筒体无刮痕、锈蚀、裂纹、凹陷、焊缝完好，胶管无裂纹、鼓包、老化变硬

	9
	25L推车式水基型灭火器
	规格：MSTZ/25  表面光滑平整、筒体无刮痕、锈蚀、裂纹、凹陷、焊缝完好，胶管无裂纹、鼓包、老化变硬

	10
	灭火器箱
	规格：37cm*21cm*87cm  箱体无变形、锈蚀、裂纹、焊缝均匀，正面有清晰的“灭火器、防毒面具”字样，开启灵活，无卡滞异响，开启角度大于等于175°，箱体内上层能够放置两个防毒面具，下层能够放置两个5公斤手提式干粉灭火器

	11
	灭火毯
	规格：1.5m*1.5m  材质需达到A级阻燃级别，耐高温、无融化、无烧焦

	12
	售后服务
	整体质保3年。质保期间灭火器存在压力不足、瓶体腐蚀、压力表雾化、胶管老化、开裂等现象需免费维修或者更换，供应商需24小时内响应，72小时内完成维修或者更换工作，具备本地授权维修点，能提供及时的技术支持和维修服务。


其他需求说明

4.1 质保期及售后服务
整体质保3年。质保期间灭火器存在压力不足、瓶体腐蚀、压力表雾化、胶管老化、开裂等现象需免费维修或者更换，供应商需24小时内响应，72小时内完成维修或者更换工作，具备本地授权维修点，能提供及时的技术支持和维修服务。

4.2 支付和验收

合同签订后，在收到报价方等额增值税普通发票后5个工作日内支付报价方50%款项；甲方对货物查验完成、乙方对本项目内所需更换的灭火器材更换完成，经甲方验收合格后，5个工作日内支付报价方剩余款项。
4.3合同书

详见附件
投标人须知

5.1报价人提交材料

（一）资格性审查相关文件

（二）报价单

（三）真实性承诺函

（四）技术规格偏离表

（五）3C认证、检验报告、厂家授权资质
（六）项目实施方案和售后方案

（七）其他与本项目相关的材料

说明：以上材料均需加盖投标人公章，不盖公章将列为无效文件。

5.2应答单位的应答文件需按以下要求密封：
① 应答文件一正本三副本，统一封装至同一密封文件袋内，在封口处加盖公章。

② 密封件封面上标明《广东省博物馆2026年灭火器材更换项目报价文件》

③ 密封件封面写明应答人单位名称、联系人姓名、联系人联系电话，并加盖公章。

附件一：技术规格偏离表

	序号
	需求名称
	需求响应参数
	是否偏离
	偏离情况说明

	1
	通用要求    
	
	
	

	2
	灭火器生产日期
	
	
	

	3
	标识
	
	
	

	4
	压力
	
	
	

	5
	5KG手提式干粉灭火器
	
	
	

	6
	30KG推车式干粉灭火器
	
	
	

	7
	24KG推车式二氧化碳灭火器
	
	
	

	8
	6L手提式水基型灭火器
	
	
	

	9
	25L推车式水基型灭火器
	
	
	

	10
	灭火器箱
	
	
	

	11
	灭火毯
	
	
	

	12
	售后服务
	
	
	


附件一
 
承诺函
 
本单位提供给广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）关于《广东省博物馆2026年灭火器材更换项目公开比价》采购文件资料真实有效，若有弄虚作假，愿承担一切后果。
 
承诺人:
  年  月  日
附件二、中小企业声明函
（中小微型企业适用；事业单位、民办非企业单位参与投标的，其本身不作为扶持对象）
中小企业声明函（工程、服务）
本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司参加  广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）  的广东省博物馆2026年灭火器材更换项目采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业的具体情况如下： 
广东省博物馆2026年灭火器材更换项目，属于      ；承建（承接）企业为  （企业名称）  ，从业人员   人，营业 收入为   万元，资产总额为   万元，属于（中型企业、 小型企业、微型企业）；
…… 
以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。
本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。 
企业名称（盖章）：
日期：         
注：1、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。
温馨提示：
1、供应商应查询具体政策规定内容,根据企业实际情况判断,如不属于法规规定的小微企业无需提供中小企业声明函。
2、为方便广大中小企业，工业和信息化部组织开发了中小企业规模类型自测小程序（http://202.106.120.146/baosong/appweb/orgScale.html），有需要的供应商可自测。亦可参考小微企业名录(http://xwqy.gsxt.gov.cn)中的相关数据信息。
3、供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交。如被发现提供虚假声明的,采购人将上报财政监管部门,一切法律后果由供应商自行承担。

4、采购人、采购代理机构将按国家有关规定随中标、成交结果公开中标、成交供应商的《中小企业声明函》，供应商提供声明函内容不实的，属于提供虚假材料谋取中标、成交，依照《中华人民共和国政府采购法》等国家有关规定追究相应责任。

附件三
广东省博物馆2026年灭火器材更换项目

合同书
甲    方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆） 
乙    方：                  
            签约地点：广东广州
签订日期：    年  月  日

 甲    方：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
 电    话：020-38046815
 传  真：/

 地  址：广州市天河区珠江东路2号

 乙    方：
 电    话： 

 传  真：/

 地  址：

根据广东省博物馆2026年灭火器材更换项目的采购结果，按照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国政府采购法》的相关规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

合同金额
 合同总价为（大写）：     （人民币小写：￥    元）。

供货期
 合同签订10个工作日内。
清单

	广东省博物馆灭火器材更换清单

	序号
	产品名称
	单位
	数量
	备注/品牌
	规格型号

	1
	手提式干粉灭火器
	个
	1720
	
	MF/ABCE5

	2
	手提式水基型灭火器
	个
	40
	
	MSZ/6

	3
	推车式干粉灭火器
	台
	23
	
	MFT/ABCE30

	4
	推车式二氧化碳灭火器
	台
	6
	
	MTT/24

	5
	推车式水基型灭火器
	台
	12
	
	MSTZ/25

	6
	灭火器箱
	个
	15
	
	37cm*21cm*87cm

	7
	灭火毯
	套
	6
	
	1.5m*1.5m


合同标的
合同总额包括设备货物更换、运送、保险费、验收、售后服务等全部费用。
    注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

售后服务要求
 1、乙方须向甲方承诺提供3年（验收合格之日起算）的质保期，质保期内提供免费技术支持、灭火器的维护或更换。

 2、乙方须在整个质保期内提供免费服务以修复或更换因制造的缺陷，由此引起的额外费用全部由乙方负责。

 3、质保期内，乙方在接到甲方维修通知后24小时内响应，72小时内完成灭火器维修或更换工作。

付款方式
    首期款：合同签订后，甲方在收到乙方开具的等额有效增值税普通发票之日起5天内办理支付手续，支付首期款(合同金额的50%)，即 ￥      元（人民币(大写)：       整）。

    尾款：甲方对货物查验完成、乙方对本项目内所需更换的灭火器材更换完成，甲方组织项目验收合格后，甲方在收到乙方开具的等额有效增值税普通发票之日起5天内办理支付手续，支付尾款(合同金额的50%)，即 ￥       元（人民币(大写)：       整）。
验收要求
    1、验收时间：乙方更换完成后，认为达到项目要求的，应向乙方提出书面验收申请，甲方无异议的，7日内组织验收，验收应在甲方与乙方双方共同参加下进行。
    2、验收内容：
 （1）乙方已提供了合同约定的全部货物和资料。
 （2）乙方提供的竣工资料（包括货物清单、产品合格证、3C消防认证、检验报告等）齐备完整。

违约责任与赔偿损失
    1、乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合本合同规定的，甲方有权拒收，并且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。
    2、乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期半个月以上的，甲方有权解除合同，要求乙方返还已支付费用，乙方还应赔偿由此给甲方造成的全部损失（该损失包括但不限于甲方因另行安排替代乙方义务内容所支付的人工成本、服务费等费用以及诉讼费、仲裁费、鉴定费、评估费、律师费、公证费、交通费、差旅费等）。
    3、甲方无正当理由拒收货物/接受服务，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按应付未付金额的3‰向乙方偿付违约金。
    4、货物在到达甲方并经甲方验收合格以前，货物毁损灭失的风险有乙方承担。

争端的解决
    合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，向甲方所在地人民法院提起诉讼。

不可抗力
    任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

税费
    在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

其它
    1、本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，如有不一致，以对乙方要求更高者为准。
    2、在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。
    3、如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。
    4、除甲方事先书面同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

合同生效
    1、本合同在甲乙双方法定代表人或其授权代表签字和单位盖章后生效。
    2、合同一式肆份，其中甲方贰份，乙方贰份，均具有同等法律效力。


 以下无下文

	甲方（盖章）：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）
法定代表/授权代表（签字）：

日期：

邮政编码：510623
开户名称：广东省博物馆（广州鲁迅纪念馆）

开户银行：中信银行广州天河支行

开户账号：7443200182600079811
	乙方（盖章）：

法定代表/授权代表（签字）：

日期：    年   月   日
邮政编码：   
开户名称： 

开户银行： 

开户账号： 


